## 反应池 (hidden)
time | position | 温度 | pH | DO | TDS | COD | NH4 | NO2 | NO3 | MLSS
2017-11-09 | A |  |  |  |  | 1650 | 495.0308 | 0.68837 | 6.5162
2017-11-09 | O1 |  |  |  |  | 1650 | 502.5726 | 0.9506 | 5.8312
2017-11-09 | O2 |  |  |  |  | 1486 | 493.1454 | 0.6421 | 0.57984
2017-11-09 | O3 |  |  |  |  | 1095 | 437.5249 | 11.0694 | 0.57984
2017-11-09 | O4 |  |  |  |  | 841 | 445.6952 | 21.0031 | 11.9958
2017-11-09 | classifier |  |  |  |  | 857 | 317.171 | 0.1485 | 2.1781
2017-11-10 | A |  |  |  |  | 1820 | 441.2958 | 0.040525 | 0.57984
2017-11-10 | O1 |  |  |  |  | 1650 | 440.0388 | 1.074 | -5.1282
2017-11-10 | O2 |  |  |  |  | 1486 | 435.011 | 7.2903 | -6.9547
2017-11-10 | O3 |  |  |  |  | 1095 | 450.0945 | 15.0336 | -10.3795
2017-11-10 | O4 |  |  |  |  | 841 | 417.7278 | 25.029 | -6.2698
2017-11-10 | classifier |  |  |  |  | 857 | 406.4152 | 20.3861 | -4.2149
2017-11-14 | A |  |  |  |  | 1000 | 430.086 | 36.6286 | 21.357
2017-11-14 | O1 |  |  |  |  | 1120 | 316.9596 | 37.3227 | 53.0934
2017-11-14 | O2
2017-11-14 | O3
2017-11-14 | O4 |  |  |  |  | 1040 | 269.8236 | 36.1659 | 77.2954
2017-11-14 | classifier |  |  |  |  | 940 | 444.541 | 36.351 | 13.3658
2017-11-27 | A |  | 8.44 |  | 5.07 |  | 163.5076 | 12.2417 | -1.475
2017-11-27 | O1 |  | 7.81 | 0.62 | 4.82 |  | 116.0574 | 33.5128 | 2.1781
2017-11-27 | O2 |  | 7.38 | 2.49 | 4.46 |  | 30.8984 | 34.608 | 7.4294
2017-11-27 | O3 |  | 7.46 | 2.36 | 4.29 |  | 4.5022 | 34.8239 | 7.6578
2017-11-27 | O4 |  | 7.73 | 0.19 | 4.23 |  | 10.787 | 34.4383 | 5.1462
2017-11-28 | A |  | 8.7 |  | 5.24 |  | 201.2164 | 1.2824
2017-11-28 | O1 |  | 8.62 | 0.17 | 5.16 |  | 172.9348 | 7.221
2017-11-28 | O2 |  | 7.57 | 1.98 | 4.43 |  | 35.612 | 113.1907
2017-11-28 | O3 |  | 7.55 | 3.27 | 4.27 |  | 6.0734 | 125.6079
2017-11-28 | O4 |  | 7.77 | 0.2 | 4.23 |  | 10.1585 | 113.5764
2017-11-29 | A |  | 8.7 | 0 | 4.9 | 817 | 240.4964 | 10.6145
2017-11-29 | O1 | 19.4 | 8.51 | 0.19 | 5.04 | 730 | 128.9412 | 36.0658
2017-11-29 | O2 | 29.3 | 7.58 | 0.34 | 4.53 | 683 | 19.5857 | 137.7936
2017-11-29 | O3 | 26.6 | 7.68 | 0.05 | 4.26 | 650.5 | 9.53 | 131.6236
2017-11-29 | O4 | 25.3 | 7.72 | 0.16 | 4.23 | 618 | 13.3009 | 119.7464
2017-11-30 | A | 19 | 8.33 | 0 | 5.38 | 965 | 208.1297 | 0.97388 | 3.3197
2017-11-30 | O1 | 19.4 | 8.57 | 0.53 | 4.5 | 887 | 126.1131 | 1.2824 | -1.7034
2017-11-30 | O2 | 29 | 7.67 | 0.49 | 4.31 | 795 | 21.1569 | 81.9551 | 1.4931
2017-11-30 | O3 | 23 | 7.92 | 0.04 | 4.23 | 715 | 35.2977 | 54.5757 | -0.79008
2017-11-30 | O4 | 23.6 | 7.9 | 0.08 | 4.22 | 635 | 28.6987 | 65.836 | 0.80816
2017-12-01 | A | 18 | 8.23 | 0 | 4.91 | 640 | 146.5387 | 7.7935 | 7.096
2017-12-01 | O1 | 19.7 | 7.85 | 0.53 | 4.55 | 593 | 82.4337 | 35.0033 | 10.2925
2017-12-01 | O2 | 29.5 | 7.59 | 2.68 | 4.43 | 585 | 15.5006 | 66.1617 | 13.0323
2017-12-01 | O3 | 27.3 | 7.57 | 0.43 | 4.24 | 560 | 17.0718 | 60.763 | 11.2058
2017-12-01 | O4 | 22.4 | 7.96 | 5.9 | 4.16 | 650 | 16.4433 | 60.9789 | 25.8182
2017-12-02 | A | 22 | 8.15 | 0 | 4.7 | 642 | 130.1982 | 38.8422 | 4.6896
2017-12-02 | O1 | 19 | 8.04 | 0.11 | 4.74 | 571 | 77.7201 | 54.8843 | 7.6578
2017-12-02 | O2 | 29.5 | 7.44 | 0.29 | 4.53 | 609 | 14.2436 | 98.9226 | 19.987
2017-12-02 | O3 | 28.2 | 7.45 | 0.6 | 4.26 | 570 | 8.2731 | 90.516 | 22.7269
2017-12-02 | O4 | 22 | 7.61 | 0.18 | 4.19 | / | 6.7019 | 101.5449 | 16.7906
2017-12-03 | A | 20.2 | 8.54 | 0 | 4.67 | 900 | 146.8529 | 30.1271 | 2.1781
2017-12-03 | O1 | 19 | 8.47 | 0.34 | 4.75 | 680 | 100.0312 | 38.071 | -2.6166
2017-12-03 | O2 | 29.4 | 8.19 | 0.34 | 4.77 | 568 | 76.7774 | 51.8764 | -3.5299
2017-12-03 | O3 | 26.8 | 7.98 | 0.44 | 4.55 | 586 | 48.1816 | 68.6125 | 1.4931
2017-12-03 | O4 | 23.1 | 7.73 | 4.07 | 4.24 | 600 | 12.6724 | 95.0664 | 7.6578
2017-12-04 | A
2017-12-04 | O1
2017-12-04 | O2
2017-12-04 | O3
2017-12-04 | O4
2017-12-05 | A
2017-12-05 | O1
2017-12-05 | O2
2017-12-05 | O3
2017-12-05 | O4
2017-12-06 | A | 20.5 | 8.33 | 0.22 | 5.6 |  | 222.2705 | -0.0115 | 7.4294
2017-12-06 | O1 | 18 | 8.54 | 0.14 | 5.67 |  | 193.6747 | 0.0502 | 4.6896
2017-12-06 | O2 | 29.5 | 8.05 | 0.5 | 5.48 |  | 158.794 | 36.6383 | 3.548
2017-12-06 | O3 | 26.4 | 8.02 | 0.71 | 5.24 |  | 161.308 | 30.4374 | 1.9498
2017-12-06 | O4 | 25.4 | 7.84 | 0.26 | 5.11 |  | 122.6564 | 46.2635 | 5.6029
2017-12-07 | A | 16.6 | 8.69 | 0.4 | 5.94 |  | 225.4129 | 8.879 | 0.1232
2017-12-07 | O1 | 19.1 | 8.64 | 0.04 | 5.3 |  | 184.876 | 0.071375 | -3.9866
2017-12-07 | O2 | 29.3 | 8.08 | 0.57 | 5.2 |  | 120.1425 | 51.4154 | -0.10512
2017-12-07 | O3 | 26.1 | 8.36 | 0.13 | 4.97 |  | 133.0264 | 27.3216 | -0.33344
2017-12-07 | O4 | 24.3 | 8.03 | 3.84 | 4.95 |  | 88.7185 | 63.5395 | 2.4064
2017-12-08 | A | 18.5 | 8.41 | 0.06 | 5.66 | 974 | 201.8449 | -0.56863 | 0.57984
2017-12-08 | O1 | 20.3 | 8.5 | 0.28 | 5 | 906 | 149.3668 | -0.56863 | -1.7034
2017-12-08 | O2 | 29.5 | 7.96 | 0.74 | 5.04 | 576 | 69.8641 | 50.0254 | 1.0365
2017-12-08 | O3 | 23.5 | 8.37 | 0.18 | 5.06 | 692 | 91.8609 | 7.221 | -4.6715
2017-12-08 | O4 | 20.6 | 7.91 | 4.14 | 5.04 | 765 | 55.7233 | 69.9236 | 6.5162
2017-12-09 | A | 19 | 8.38 | 0.07 | 5.78 | 1252 | 248.3524 | 1.8222 | 4.9179
2017-12-09 | O1 | 17.8 | 8.61 | 0.31 | 4.86 | 657 | 176.0772 | -0.56863 | -4.6715
2017-12-09 | O2 | 30 | 7.69 | 1.26 | 4.67 | 567 | 39.3828 | 115.196 | 8.571
2017-12-09 | O3 | 25.3 | 8.15 | 0.18 | 4.64 | 710 | 82.1195 | 87.3539 | -1.2467
2017-12-09 | O4 | 24.6 | 7.88 | 0.67 | 4.64 | 658 | 54.7806 | 88.665 | 2.6347
2017-12-10 | A | 21.7 | 8.57 | 0.13 | 5.45 |  | 238.2968 | 0.0251 | 3.0914
2017-12-10 | O1 | 18 | 8.56 | 0.66 | 4.96 |  | 110.7153 | 3.8968 | 2.1781
2017-12-10 | O2 | 30 | 7.78 | 2.03 | 4.69 |  | 7.9588 | 93.2154 | 13.1374
2017-12-10 | O3 | 26.2 | 8.21 | 0.35 | 4.5 |  | 27.1275 | 59.5117 | 6.5162
2017-12-10 | O4 | 25.6 | 7.91 | 2.21 | 4.53 |  | 0.73132 | 78.3303 | 10.8542
2017-12-11 | A | 19 | 8.91 | 0.1 | 5.28 | 1424 | 167.907 | 0.5 | 9.7126
2017-12-11 | O1 | 18 | 8.8 | 0.35 | 4.9 | 1320 | 90.2897 | 7.5 | -0.79008
2017-12-11 | O2 | 30 | 7.85 | 1.75 | 4.76 | 968 | 5.4449 | 78.0989 | 14.964
2017-12-11 | O3 | 27 | 8.08 | 0.34 | 4.68 | 578 | 19.5857 | 50.2567 | 1.2648
2017-12-11 | O4 | 25.7 | 7.98 | 1.74 | 4.6 | 501 | -0.83988 | 62.8281 | 7.4294
2017-12-12 | A | 19.2 | 8.63 | 0.25 | 4.94 | 778 | 134.2833 | -0.20627 | -9.0096
2017-12-12 | O1 | 18.5 | 8.19 | 0.24 | 4.89 | 592 | 85.8904 | -0.17542 | -10.1512
2017-12-12 | O2 | 29.4 | 7.82 | 0.5 | 4.76 | 545 | 14.5579 | 46.1691 | -1.475
2017-12-12 | O3 | 27.6 | 8.03 | 0.28 | 4.67 | 509 | 19.2715 | 31.8239 | -9.2379
2017-12-12 | O4 | 23.9 | 7.9 | 0.33 | 4.53 | 510 | 4.5022 | 37.9939 | -5.5848
2017-12-13 | A | 19.1 | 8.07 | 0 | 5.61 | 556 | 85.6818 | 0.20262 | 4.5138
2017-12-13 | O1 | 19.8 | 8.22 | 0.12 | 5.09 | 672 | 92.9093 | -0.02875 | 2.5731
2017-12-13 | O2 | 28.8 | 8.01 | 0.65 | 4.74 | 474 | 49.23 | 17.5557 | 2.459
2017-12-13 | O3 | 28 | 8.06 | 0.37 | 4.79 | 566 | 47.0303 | 2.5935 | 2.8014
2017-12-13 | O4 | 24.4 | 7.97 | 0.14 | 4.61 | 604 | 31.7897 | 11.0772 | 2.459
2017-12-14 | A | 18.5 | 8.06 | 0 | 6.32 | 720 | 117.5772 | -0.0115 | 3.7147
2017-12-14 | O1 | 19.5 | 8.33 | 0.18 | 5.8 |  | 108.4642 | 3.7522 | 2.0023
2017-12-14 | O2 | 29.5 | 8.13 | 1.47 | 5.66 | 515 | 89.1385 | 0.1736 | -0.16672
2017-12-14 | O3 | 28.6 | 8.12 | 0.17 | 5.33 |  | 73.5836 | 0.9757 | -0.05256
2017-12-14 | O4 | 24 | 8.04 | 0.36 | 5.15 | 475 | 58.1858 |  | 0.74656
2017-12-15 | A | 17.5 | 8.5 | 0 | 6.86 | 1382
2017-12-15 | O1 | 19.5 | 8.27 | 0.01 | 6.26
2017-12-15 | O2 | 28.5 | 8.21 | 0.57 | 6.1 | 970
2017-12-15 | O3 | 27.9 | 8.15 | 0.09 | 5.95
2017-12-15 | O4 | 23.5 | 8.02 | 0.53 | 5.69 | 706
2017-12-16 | A | 20 | 8.85 | 0.06 | 6.04 | 1165 | 265.3214 | 0.50328 | 负数
2017-12-16 | O1 | 19.7 | 8.6 | 0.48 | 6.21 |  | 224.4702 | 0.1485
2017-12-16 | O2 | 29.8 | 8.09 | 0.65 | 5.84 | 613 | 158.4798 | 22.3375
2017-12-16 | O3 | 27.5 | 8.23 | 0.27 | 5.72 |  | 161.6222 | 2.285
2017-12-16 | O4 | 24.3 | 7.8 | 0.4 | 5.43 | 644 | 133.3406 | 37.7625
2017-12-17 | A | [5 empty] | 122.028 | 0.27975 | -4.6715
2017-12-17 | O1 | [5 empty] | 56.666 | 26.1938 | -1.9317
2017-12-17 | O2 | [5 empty] | 16.4433 | 83.729 | 2.863
2017-12-17 | O3 | [5 empty] | 37.8116 | 71.8517 | 1.2648
2017-12-17 | O4 | [5 empty] | 16.4433 | 80.5669 | 5.6029
2017-12-18 | A | 22 | 8.71 | 0.7 | 5.51 |  | 126.4273 | 6.4497 | 3.548
2017-12-18 | O1 | 18.6 | 8.39 | 0.4 | 5.28 |  | 84.9476 | 11.0772 | -3.9866
2017-12-18 | O2 | 29.8 | 7.74 | 1.19 | 5.13 |  | 1.674 | 81.1068 | 11.0826
2017-12-18 | O3 | 26.6 | 7.79 | 0.34 | 5.09 |  | 23.3566 | 62.2111 | -1.0184
2017-12-18 | O4 | 24 | 8.07 | 6.63 | 5.02 |  | 0.10284 | 73.0858 | 13.5941
2017-12-19 | A | 19.2 | 8.72 | 0.31 | 5.45 |  | 121.7137 | 0.27975 | 7.8861
2017-12-19 | O1 | 19.5 | 8.4 | 0.16 | 5.17 |  | 76.7774 | 8.7635 | 9.4843
2017-12-19 | O2 | 30 | 7.79 | 0.47 | 5.01 |  | 0.73132 | 66.9158 | 26.1517
2017-12-19 | O3 | 27.4 | 7.84 | 0.79 | 4.87 |  | 7.9588 | 60.283 | 9.941
2017-12-19 | O4 | 23 | 7.93 | 4.08 | 4.88 |  | -0.2114 | 62.8281 | 34.5995
2017-12-20 | A | 19 | 8.51 | 0.19 | 5.27 | 640 | 102.1794 | -0.26012 | 2.9156
2017-12-20 | O1 | 17.5 | 8.58 | 0.22 | 5.18 |  | 74.3692 | -0.41437 | 0.40408
2017-12-20 | O2 | 30 | 7.9 | 0.54 | 5.1 |  | 23.6194 | 34.0605 | 12.6192
2017-12-20 | O3 | 27.7 | 8.03 | 0.32 | 5.01 | 571 | 22.5196 | 31.0526 | 2.0023
2017-12-20 | O4 | 23.5 | 7.8 | 0.1 | 4.8 |  | 4.2937 | 33.135 | 23.0078
2017-12-21 | A | 19 | 8.24 | 0.08 | 5.82 | 662 | 111.1353 | -0.26012 | 3.1439
2017-12-21 | O1 | 18 | 8.34 | 0.27 | 5.65 |  | 90.3954 | -0.41437 | 0.97488
2017-12-21 | O2 | 29.5 | 8.13 | 0.46 | 5.56 | 610 | 62.1138 | 9.2263 | 3.6006
2017-12-21 | O3 | 26.6 | 8.16 | 0.35 | 5.43 |  | 49.0729 | 7.6837 | -1.8791
2017-12-21 | O4 | 23.7 | 8.04 | 0.16 | 5.12 | 530 | 27.3903 | 11.54 | 9.0802
2017-12-22 | A | 19.3 | 8.26 | / | 5.99 |  | 122.4479 | -0.41437 | 1.4315
2017-12-22 | O1 | 18 | 8.34 | / | 5.78 |  | 116.6345 | 0.58825 | 0.74656
2017-12-22 | O2 | 29.5 | 8 | 0.67 | 5.73 |  | 98.5657 | 25.2682 | 0.86072
2017-12-22 | O3 | 27.4 | 8.08 | 0.13 | 5.45 |  | 95.4233 | 5.987 | 0.28992
2017-12-22 | O4 | 25.4 | 7.99 | 0.12 | 5.36 |  | 89.7669 | 9.689 | -0.85168
2017-12-23 | A | 20 | 8.54 | 0.23 | 5.71 | 605 | 122.9193 | 1.451 | 0
2017-12-23 | O1 | 17.2 | 8.69 | 0.35 | 5.5 |  | 112.2351 | 9.5106 | 0
2017-12-23 | O2 | 29.5 | 7.8 | 0.47 | 5.38 | 678 | 83.7964 | 32.4552 | 0
2017-12-23 | O3 | 27.6 | 7.96 | 0.24 | 5.31 |  | 96.9945 | 15.9891 | 0
2017-12-23 | O4 | 23.5 | 7.7 | 0.73 | 5.14 | 526 | 86.3103 | 24.7813 | 0
2017-12-24 | A |  |  |  |  | 620 | 110.6639 | 37.9939 | 0.86072
2017-12-24 | A | [5 empty] | 95.7375 | 44.5495 | -0.62336
2017-12-24 | O2 |  |  |  |  | 529 | 35.0892 | 148.4369 | 7.0254
2017-12-24 | O3 | [5 empty] | 57.8716 | 100.5422 | 1.774
2017-12-24 | O4 |  |  |  |  | 506 | 47.8159 | 117.3555 | 0.74656
2017-12-25 | A | [5 empty] | 105.9503 | 16.7074 | 4.0572
2017-12-25 | O1 | [5 empty] | 100.7653 | 7.9923 | 1.089
2017-12-25 | O2 | [5 empty] | 59.4428 | 48.4829 | 9.3086
2017-12-25 | O3 | [5 empty] | 54.1007 | 45.3979 | 4.1714
2017-12-25 | O4 | [5 empty] | 24.8764 | 70.9262 | 5.5413
2017-12-26 | A |  |  |  |  | 618 | 125.4332 | 1.4366 | -0.28088
2017-12-26 | O1 |  |  |  |  | 584 | 121.5052 | 0.97388 | -0.5092
2017-12-26 | O2 |  |  |  |  | 517 | 92.5951 | 26.5023 | 1.8882
2017-12-26 | O3 |  |  |  |  | 501 | 88.8242 | 28.0448 | 1.089
2017-12-26 | O4 |  |  |  |  | 512 | 47.8159 | 56.581 | 3.3722
2017-12-27 | A | 18.2 | 8.31 | 0.12 | 6.54 | 833 | 202.8933 | 18.6355 | 11.2493
2017-12-27 | O1 | 17.3 | 8.48 | 0.27 | 6.54 |  | 153.4005 | 1.2052 | 1.8882
2017-12-27 | O2 | 29.3 | 8.34 | 1.21 | 6.16 |  | 137.5314 | 4.4445 | -0.62336
2017-12-27 | O3 | 27.1 | 8.16 | 0.06 | 5.6 | 677 | 101.5509 | 5.37 | -0.21238
2017-12-27 | O4 | 22.6 | 7.74 | 0.47 | 5.06 | 541 | 24.8764 | 74.9368 | 48.3513
2017-12-28 | A | 27.2 | 8.28 | 0.14 | 5.71 |  | 190.7951 | 1.3595 | 7.2537
2017-12-28 | O1 | 18 | 8.43 | 0.08 | 5.79 |  | 160.9423 | -0.26012 | 1.6598
2017-12-28 | O2 | 30 | 7.95 | 0.48 | 5.64 |  | 118.2057 | 37.0684 | 2.8014
2017-12-28 | O3 | 27.3 | 8.17 | 0.03 | 5.45 |  | 116.9487 | 8.3779 | 0.97488
2017-12-28 | O4 | 24.2 | 7.92 | 0.28 | 5.27 |  | 88.1957 | 31.3611 | 10.7926
2017-12-29 | A | [8 empty] | guzhang
2017-12-29 | O1
2017-12-29 | O2
2017-12-29 | O3
2017-12-29 | O4
2017-12-30 | A
2017-12-30 | O1
2017-12-30 | O2
2017-12-30 | O3
2017-12-30 | O4
2017-12-31 | A | 19.1 | 8.18 |  | 5.32 |  | 162.5135 | 27.4277 | 7.9386
2017-12-31 | O1 | 18 | 8.2 | 0.29 | 5.39 |  | 134.389 | 34.1376 | 3.4864
2017-12-31 | O2 | 30 | 7.74 | 0.71 | 5.27 |  | 70.4412 | 66.1445 | 13.5325
2017-12-31 | O3 | 27.5 | 7.71 | 0.22 | 5.08 |  | 86.6245 | 41.3874 | 5.5413
2017-12-31 | O4 | 24 | 7.4 | 0.35 | 4.79 |  | 48.1301 | 58.9719 | 14.1033
2018-01-01 | A
2018-01-01 | O1
2018-01-01 | O2
2018-01-01 | O3
2018-01-01 | O4
2018-01-02 | A | [5 empty] | 91.4953 | 25.9624 | 11.9342
2018-01-02 | O1 | [5 empty] | 68.5557 | 29.2016 | 13.5325
2018-01-02 | O2 | [5 empty] | 12.3068 | 70.772 | 25.4051
2018-01-02 | O3 | [5 empty] | 9.4786 | 63.4451 | 24.1494
2018-01-02 | O4 | [5 empty] | 5.0793 | 44.7809 | 42.8716
2018-01-03 | A | [5 empty] | 100.1369 | 9.3805 | 23.2361
2018-01-03 | O1 | [5 empty] | 75.7833 | 11.8485 | 21.5237
2018-01-03 | O2 | [5 empty] | 8.5359 | 46.4776 | 61.9363
2018-01-03 | O3 | [5 empty] | 13.2495 | 36.7599 | 45.0406
2018-01-03 | O4 | [5 empty] | 5.3935 | 16.9387 | 61.5938
2018-01-04 | A | [5 empty] | 117.8914 | 4.6902 | -0.05256
2018-01-04 | O1 | [5 empty] | 96.9945 | 5.153 | 9.1944
2018-01-04 | O2 | [5 empty] | 75.469 | 13.791 | 23.5786
2018-01-04 | O3 | [5 empty] | 74.0549 | 8.3923 | 19.9254
2018-01-04 | O4 | [5 empty] | 60.8569 | 8.9707
2018-01-05 | A | [5 empty] | 106.893 | 1.1203 | 3.943
2018-01-05 | O1 | [5 empty] | 96.9945 | 1.8607 | 2.8014
2018-01-05 | O2 | [5 empty] | 83.6393 | 4.375 | 8.6236
2018-01-05 | O3 | [5 empty] | 84.4249 | 3.6963 | 7.3678
2018-01-05 | O4 | [5 empty] | 68.0844 | 9.311 | 16.5006

## 进水 等 (hidden)
time | position | pH | DO | MLSS | COD | NH4 | NO2 | NO3 | Q
2017-11-08 | 厌氧沼液 |  |  |  | 1540 | 721.7 | 0.981 | 10.45
2017-11-09 | 原水
2017-11-09 | 厌氧沼液 |  |  |  | 1560 | 842.3689 | 0.21 | 11.08
2017-11-09 | 进水 |  |  |  | 4220 | 866.2511 | 0.63 | 29.57
2017-11-10 | 厌氧沼液 |  |  |  | 1706 | 799.6322 | 0.272 | 10.85
2017-12-01 | 原水 |  |  |  |  | 812.2018 |  | 38.481
2017-12-01 | 厌氧沼液 |  |  |  |  | 763.8089 |  | 11.5392
2017-12-03 | 进水 |  |  |  | 5644 | 1278 |  | 31.2
2017-12-10 | 进水 |  |  |  |  | 1125.4934 |  | 23.448
2017-12-11 | 进水 |  |  |  |  | 1043.791 |  | 31.4392
2017-12-12 | 进水 |  |  |  |  | 1105.0678 |  | -40.4816

## 标准曲线 (hidden)
NH4 |  | 吸光度 | 稀释倍数 | 浓度
| A | 0.653 | 25 | 100.1369
| O1 | 0.498 | 25 | 75.7833
| O2 | 0.07 | 25 | 8.5359
| O3 | 0.1 | 25 | 13.2495
| O4 | 0.05 | 25 | 5.3935
| classifier | 0.056 | 50 | 12.6724
0
| 进水 | 0.719 | 250 | 1105.0678
| 原水 |  |  | 0
| 厌氧沼液 | 1.231 | 100 | 763.8089 | 1.164 | 100
NO2 |  | 吸光度 | 稀释倍数 | 浓度
| A | 0.132 | 250 | 9.3805 | 4.6902
| O1 | 0.164 | 250 | 11.8485 | 5.9242
| O2 | 0.613 | 250 | 46.4776 | 23.2388
| O3 | 0.487 | 250 | 36.7599 | 18.3799
| O4 | 0.23 | 250 | 16.9387 | 8.4694
| classifier | 1.332 | 250 | 101.9305
|  |  | 50 | -0.16
| 进水 | 0.12 | 50 | 1.691
| 原水 |  | 50 | -0.16
| 厌氧沼液 | 0.028 | 50 | 0.2719
NO3 |  | 吸光度1 | 吸光度2 | 稀释倍数 | 浓度
| A | 0.34 | 0.113 | 25 | 11.9342
| O1 | 0.348 | 0.11 | 25 | 13.5325
| O2 | 0.43 | 0.099 | 25 | 25.4051
| O3 | 0.427 | 0.103 | 25 | 24.1494
| O4 | 0.597 | 0.106 | 25 | 42.8716
| classifier | 0.437 | 0.112 | 25 | 23.2361
|  | 0.4 | 0.101 | 25 | 21.5237
|  | 0.752 | 0.1 | 25 | 61.9363
|  | 0.6 | 0.098 | 25 | 45.0406
|  | 0.741 | 0.096 | 25 | 61.5938
|  | 0.108 | 0.033 | 50 | 7.4294
|  | 0.177 | 0.07 | 250 | 31.4392
|  | 0.143 | 0.048 | 50 | 8.571
|  | 0.106 | 0.051 | 50 | -1.2467
|  | 0.111 | 0.045 | 50 | 2.6347
50
| 进水 | 0.116 | 0.071 | 250 | -40.4816
| 原水 |  |  |  | 0
| 厌氧沼液 | 0.154 | 0.047 | 50 | 11.5392

## Sheet3 (hidden)
date | A_pH | A_DO | A_COD | A_NH4 | A_NO2 | A_NO3 | O1_pH | O1_DO | O1_COD | O1_NH4 | O1_NO2 | O1_NO3 | O2_pH | O2_DO | O2_COD | O2_NH4 | O2_NO2 | O2_NO3 | O3_pH | O3_DO | O3_COD | O3_NH4 | O3_NO2 | O3_NO3 | O4_pH | O4_DO | O4_COD | O4_NH4 | O4_NO2 | O4_NO3
2017-11-27 | 8.44 | 0 | 807 | 163.5076 | 12.2417 | 0 | 7.81 | 0.62 | 0 | 116.0574 | 33.5128 | 2.1781 | 7.38 | 2.49 | 0 | 30.8984 | 34.608 | 7.4294 | 7.46 | 2.36 | 0 | 4.5022 | 34.8239 | 7.6578 | 7.73 | 0.19 | 0 | 10.787 | 34.4383 | 5.1462
2017-11-28 | 8.7 | 0 | 807 | 201.2164 | 1.2824 | 0 | 8.62 | 0.17 | 0 | 172.9348 | 7.221 | 0 | 7.57 | 1.98 | 0 | 35.612 | 113.1907 | 0 | 7.55 | 3.27 | 0 | 6.0734 | 125.6079 | 0 | 7.77 | 0.2 | 0 | 10.1585 | 113.5764 | 0
2017-11-29 | 8.7 | 0 | 817 | 240.4964 | 10.6145 | 0 | 8.51 | 0.19 | 730 | 128.9412 | 36.0658 | 0 | 7.58 | 0.34 | 683 | 19.5857 | 137.7936 | 0 | 7.68 | 0.05 | 650.5 | 9.53 | 131.6236 | 0 | 7.72 | 0.16 | 618 | 13.3009 | 119.7464 | 0
2017-11-30 | 8.33 | 0 | 965 | 208.1297 | 0.97388 | 3.3197 | 8.57 | 0.53 | 887 | 126.1131 | 1.2824 | -1.7034 | 7.67 | 0.49 | 795 | 21.1569 | 81.9551 | 1.4931 | 7.92 | 0.04 | 715 | 35.2977 | 54.5757 | -0.79008 | 7.9 | 0.08 | 635 | 28.6987 | 65.836 | 0.80816
2017-12-01 | 8.23 | 0 | 640 | 146.5387 | 7.7935 | 7.096 | 7.85 | 0.53 | 593 | 82.4337 | 35.0033 | 10.2925 | 7.59 | 2.68 | 585 | 15.5006 | 66.1617 | 13.0323 | 7.57 | 0.43 | 560 | 17.0718 | 60.763 | 11.2058 | 7.96 | 5.9 | 650 | 16.4433 | 60.9789 | 25.8182
2017-12-02 | 8.15 | 0 | 642 | 130.1982 | 38.8422 | 4.6896 | 8.04 | 0.11 | 571 | 77.7201 | 54.8843 | 7.6578 | 7.44 | 0.29 | 609 | 14.2436 | 98.9226 | 19.987 | 7.45 | 0.6 | 570 | 8.2731 | 90.516 | 22.7269 | 7.61 | 0.18 | / | 6.7019 | 101.5449 | 16.7906
2017-12-03 | 8.54 | 0 | 900 | 146.8529 | 30.1271 | 2.1781 | 8.47 | 0.34 | 680 | 100.0312 | 38.071 | -2.6166 | 8.19 | 0.34 | 568 | 76.7774 | 51.8764 | -3.5299 | 7.98 | 0.44 | 586 | 48.1816 | 68.6125 | 1.4931 | 7.73 | 4.07 | 600 | 12.6724 | 95.0664 | 7.6578
2017-12-06 | 8.33 | 0.22 | 1113 | 222.2705 | 0 | 7.4294 | 8.54 | 0.14 | 0 | 193.6747 | 0.0502 | 4.6896 | 8.05 | 0.5 | 0 | 158.794 | 36.6383 | 3.548 | 8.02 | 0.71 | 0 | 161.308 | 30.4374 | 1.9498 | 7.84 | 0.26 | 0 | 122.6564 | 46.2635 | 5.6029
2017-12-07 | 8.69 | 0.4 | 1113 | 225.4129 | 8.879 | 0.1232 | 8.64 | 0.04 | 0 | 184.876 | 0.071375 | -3.9866 | 8.08 | 0.57 | 0 | 120.1425 | 51.4154 | -0.10512 | 8.36 | 0.13 | 0 | 133.0264 | 27.3216 | -0.33344 | 8.03 | 3.84 | 0 | 88.7185 | 63.5395 | 2.4064
2017-12-08 | 8.41 | 0.06 | 974 | 201.8449 | 0 | 0.57984 | 8.5 | 0.28 | 906 | 149.3668 | -0.56863 | -1.7034 | 7.96 | 0.74 | 576 | 69.8641 | 50.0254 | 1.0365 | 8.37 | 0.18 | 692 | 91.8609 | 7.221 | -4.6715 | 7.91 | 4.14 | 765 | 55.7233 | 69.9236 | 6.5162
2017-12-09 | 8.38 | 0.07 | 1252 | 248.3524 | 1.8222 | 4.9179 | 8.61 | 0.31 | 657 | 176.0772 | -0.56863 | -4.6715 | 7.69 | 1.26 | 567 | 39.3828 | 115.196 | 8.571 | 8.15 | 0.18 | 710 | 82.1195 | 87.3539 | -1.2467 | 7.88 | 0.67 | 658 | 54.7806 | 88.665 | 2.6347
2017-12-10 | 8.57 | 0.13 | 0 | 238.2968 | 0.0251 | 3.0914 | 8.56 | 0.66 | 0 | 110.7153 | 3.8968 | 2.1781 | 7.78 | 2.03 | 0 | 7.9588 | 93.2154 | 13.1374 | 8.21 | 0.35 | 0 | 27.1275 | 59.5117 | 6.5162 | 7.91 | 2.21 | 0 | 0.73132 | 78.3303 | 10.8542
2017-12-11 | 8.91 | 0.1 | 1424 | 167.907 | 0.5 | 9.7126 | 8.8 | 0.35 | 1320 | 90.2897 | 7.5 | -0.79008 | 7.85 | 1.75 | 968 | 5.4449 | 78.0989 | 14.964 | 8.08 | 0.34 | 578 | 19.5857 | 50.2567 | 1.2648 | 7.98 | 1.74 | 501 | -0.83988 | 62.8281 | 7.4294
2017-12-12 | 8.63 | 0.25 | 778 | 134.2833 | 0 | 0 | 8.19 | 0.24 | 592 | 85.8904 | -0.17542 | -10.1512 | 7.82 | 0.5 | 545 | 14.5579 | 46.1691 | -1.475 | 8.03 | 0.28 | 509 | 19.2715 | 31.8239 | -9.2379 | 7.9 | 0.33 | 510 | 4.5022 | 37.9939 | -5.5848
2017-12-13 | 8.07 | 0 | 556 | 85.6818 | 0.20262 | 4.5138 | 8.22 | 0.12 | 672 | 92.9093 | -0.02875 | 2.5731 | 8.01 | 0.65 | 474 | 49.23 | 17.5557 | 2.459 | 8.06 | 0.37 | 566 | 47.0303 | 2.5935 | 2.8014 | 7.97 | 0.14 | 604 | 31.7897 | 11.0772 | 2.459
2017-12-14 | 8.06 | 0 | 720 | 117.5772 | 0 | 3.7147 | 8.33 | 0.18 | 0 | 108.4642 | 3.7522 | 2.0023 | 8.13 | 1.47 | 515 | 89.1385 | 0.1736 | -0.16672 | 8.12 | 0.17 | 0 | 73.5836 | 0.9757 | -0.05256 | 8.04 | 0.36 | 475 | 58.1858 | 0 | 0.74656
2017-12-15 | 8.5 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0.57 | 970 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0.53 | 706 | 0 | 0 | 0
2017-12-16 | 8.85 | 0.06 | 1165 | 265.3214 | 0.50328 | 0 | 8.6 | 0.48 | 0 | 224.4702 | 0.1485 | 0 | 8.09 | 0.65 | 613 | 158.4798 | 22.3375 | 0 | 8.23 | 0.27 | 0 | 161.6222 | 2.285 | 0 | 7.8 | 0.4 | 644 | 133.3406 | 37.7625 | 0
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 122.028 | 0.27975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.666 | 26.1938 | -1.9317 | 0 | 0 | 0 | 16.4433 | 83.729 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 37.8116 | 71.8517 | 1.2648 | 0 | 0 | 0 | 16.4433 | 80.5669 | 5.6029
2017-12-18 | 8.71 | 0.7 | 0 | 126.4273 | 6.4497 | 3.548 | 8.39 | 0.4 | 0 | 84.9476 | 11.0772 | -3.9866 | 7.74 | 1.19 | 0 | 1.674 | 81.1068 | 11.0826 | 7.79 | 0.34 | 0 | 23.3566 | 62.2111 | -1.0184 | 8.07 | 6.63 | 0 | 0.10284 | 73.0858 | 13.5941
2017-12-19 | 8.72 | 0.31 | 0 | 121.7137 | 0.27975 | 7.8861 | 8.4 | 0.16 | 0 | 76.7774 | 8.7635 | 9.4843 | 7.79 | 0.47 | 0 | 0.73132 | 66.9158 | 26.1517 | 7.84 | 0.79 | 0 | 7.9588 | 60.283 | 9.941 | 7.93 | 4.08 | 0 | -0.2114 | 62.8281 | 34.5995
2017-12-20 | 8.51 | 0.19 | 640 | 102.1794 | 0 | 2.9156 | 8.58 | 0.22 | 0 | 74.3692 | -0.41437 | 0.40408 | 7.9 | 0.54 | 0 | 23.6194 | 34.0605 | 12.6192 | 8.03 | 0.32 | 571 | 22.5196 | 31.0526 | 2.0023 | 7.8 | 0.1 | 0 | 4.2937 | 33.135 | 23.0078
2017-12-21 | 8.24 | 0.08 | 662 | 111.1353 | 0 | 3.1439 | 8.34 | 0.27 | 0 | 90.3954 | -0.41437 | 0.97488 | 8.13 | 0.46 | 610 | 62.1138 | 9.2263 | 3.6006 | 8.16 | 0.35 | 0 | 49.0729 | 7.6837 | -1.8791 | 8.04 | 0.16 | 530 | 27.3903 | 11.54 | 9.0802
2017-12-22 | 8.26 | 0 | 0 | 122.4479 | 0 | 1.4315 | 8.34 | / | 0 | 116.6345 | 0.58825 | 0.74656 | 8 | 0.67 | 0 | 98.5657 | 25.2682 | 0.86072 | 8.08 | 0.13 | 0 | 95.4233 | 5.987 | 0.28992 | 7.99 | 0.12 | 0 | 89.7669 | 9.689 | -0.85168
2017-12-23 | 8.54 | 0.23 | 605 | 122.9193 | 1.451 | 0 | 8.69 | 0.35 | 0 | 112.2351 | 9.5106 | 0 | 7.8 | 0.47 | 678 | 83.7964 | 32.4552 | 0 | 7.96 | 0.24 | 0 | 96.9945 | 15.9891 | 0 | 7.7 | 0.73 | 526 | 86.3103 | 24.7813 | 0
2017-12-24 | 0 | 0 | 620 | 110.6639 | 37.9939 | 0.86072 | 0 | 0 | 0 | 95.7375 | 44.5495 | -0.62336 | 0 | 0 | 529 | 35.0892 | 148.4369 | 7.0254 | 0 | 0 | 0 | 57.8716 | 100.5422 | 1.774 | 0 | 0 | 506 | 47.8159 | 117.3555 | 0.74656
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 105.9503 | 16.7074 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 100.7653 | 7.9923 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 59.4428 | 48.4829 | 9.3086 | 0 | 0 | 0 | 54.1007 | 45.3979 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 24.8764 | 70.9262 | 5.5413
2017-12-26 | 0 | 0 | 618 | 125.4332 | 1.4366 | 0 | 0 | 0 | 584 | 121.5052 | 0.97388 | -0.5092 | 0 | 0 | 517 | 92.5951 | 26.5023 | 1.8882 | 0 | 0 | 501 | 88.8242 | 28.0448 | 1.089 | 0 | 0 | 512 | 47.8159 | 56.581 | 3.3722
2017-12-27 | 8.31 | 0.12 | 833 | 202.8933 | 18.6355 | 11.2493 | 8.48 | 0.27 | 0 | 153.4005 | 1.2052 | 1.8882 | 8.34 | 1.21 | 0 | 137.5314 | 4.4445 | -0.62336 | 8.16 | 0.06 | 677 | 101.5509 | 5.37 | -0.21238 | 7.74 | 0.47 | 541 | 24.8764 | 74.9368 | 48.3513
2017-12-28 | 8.28 | 0.14 | 0 | 190.7951 | 1.3595 | 7.2537 | 8.43 | 0.08 | 0 | 160.9423 | -0.26012 | 1.6598 | 7.95 | 0.48 | 0 | 118.2057 | 37.0684 | 2.8014 | 8.17 | 0.03 | 0 | 116.9487 | 8.3779 | 0.97488 | 7.92 | 0.28 | 0 | 88.1957 | 31.3611 | 10.7926
2017-12-31 | 8.18 | 0 | 0 | 162.5135 | 27.4277 | 7.9386 | 8.2 | 0.29 | 0 | 134.389 | 34.1376 | 3.4864 | 7.74 | 0.71 | 0 | 70.4412 | 66.1445 | 13.5325 | 7.71 | 0.22 | 0 | 86.6245 | 41.3874 | 5.5413 | 7.4 | 0.35 | 0 | 48.1301 | 58.9719 | 14.1033
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 91.4953 | 25.9624 | 11.9342 | 0 | 0 | 0 | 68.5557 | 29.2016 | 13.5325 | 0 | 0 | 0 | 12.3068 | 70.772 | 25.4051 | 0 | 0 | 0 | 9.4786 | 63.4451 | 24.1494 | 0 | 0 | 0 | 5.0793 | 44.7809 | 42.8716
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 100.1369 | 9.3805 | 23.2361 | 0 | 0 | 0 | 75.7833 | 11.8485 | 21.5237 | 0 | 0 | 0 | 8.5359 | 46.4776 | 61.9363 | 0 | 0 | 0 | 13.2495 | 36.7599 | 45.0406 | 0 | 0 | 0 | 5.3935 | 16.9387 | 61.5938
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 117.8914 | 4.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9945 | 5.153 | 9.1944 | 0 | 0 | 0 | 75.469 | 13.791 | 23.5786 | 0 | 0 | 0 | 74.0549 | 8.3923 | 19.9254 | 0 | 0 | 0 | 60.8569 | 8.9707 | 0

## Sheet1
time | ph_1 | ph_2 | ph_3 | ph_4 | ph_5 | do_1 | do_2 | do_3 | do_4 | flux_1 | flux_2 | flux_3 | flux_4 | flux_5 | level_1 | level_2 | level_3 | level_4 | valve_1 | valve_2 | valve_3 | valve_4 | valve_5 | valve_6
2018-04-24 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 0.6 | 0.35 | 0.3 | 3 | 7 | 10.5 | 30 | 32 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50